Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

| 1. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: |
| --- |
| А. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период |
| Укрепление водосточных труб, колен и воронок, их замена при необходимости | по мере необходимости |
| Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |
| Замена разбитых стекол окон на лестничных клетках | май - сентябрь |
| Закрытие продухов в подвалах, ремонт слуховых окон | май - сентябрь |
| Утепление чердачных перекрытий, трубопроводов в подвальных помещениях | май - сентябрь |
| Укрепление и ремонт парапетных ограждений на мягких кровлях | по мере необходимости |
| Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. Промывка и опрессовка систем центрального отопления | май - сентябрь |
| Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах и подвалах, замена дверей входа на металлические утепленные с кодовым замком | по мере необходимости |
| 2. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей общедомовых систем отопления ,водопровода, канализации и электротехнических устройств | периодически и по заявкам |
| Аварийное обслуживание на общедомовых системах теплоснабжения, горячего водоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения | постоянно |
| 3. Текущий ремонт жилых домов |
| Строительных конструкций | согласно плана |
| Общедомовых инженерных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения | согласно плана |
| 4. Прочие услуги |
| Проверка дымовентканалов | согласно графика |
| Санобработка | по заявкам |
| Т.О. ВДГО | согласно договора и графика |
| Проведение диагностики внутридомовых газопроводов | согласно договора и графика |
| Проверка сопротивления проводов и кабелей общедомового имущества, устранение выявленных дефектов | согласно договора и графика |
| Очистка кровель от снега и сосулек | по мере необходимости. |
| Очистка тротуаров от снега | по заявкам |

Примечание: к общедомовым системам относятся:

- стояки отопления, ответвления от стояков до приборов отопления;

- стояки холодного, горячего водоснабжения, канализации и отключающие устройства, расположенные в местах общего пользования (подвал, тех.этаж и т. д.).