**Ежегодный отчет управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме 21 по ул. Мира о выполнении договора управления**

**за 2017 год**

Информация о деятельности ООО «УК ЖКК «Мулловка» за отчетный период по управлению многоквартирным домом: р.п. Мулловка за период: **с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017г.**

Место нахождения управляющей организации: р.п. Мулловка ул. Красноармейская дом 144

Наименование должности руководителя управляющей организации: Генеральный директор

Контактное лицо: Генеральный директор – Гасич Людмила Николаевна

Телефон: 99110 и 92560 (аварийно-диспетчерская служба)

Адрес электронной почты: ukgkk-mullovka@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://gkk-mullovka.m-vestnik.ru

**I. Общие сведения о многоквартирном доме**

1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Мулловка ул. Мира дом 21

2. Год постройки: 1967 г.

3. Материал стен кирпичн.

4. Число этажей: 2

5. Наличие подвала: да

6. Наличие чердака: да

7. Количество подъездов: 3

8. Количество квартир: 22

9. Общая площадь кв.м: 848,27

**II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер (текущий/капитальный ремонт) |
| **ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | |
| 1 | Фундамент | Элемент отсутствует |  |
| 2 | Окна | Элемент отсутствует |  |
| 3 | Ограждения | Элемент отсутствует |  |
| 4 | Приямки | Элемент отсутствует |  |
| 5 | Двери металл-е | Элемент отсутствует |  |
| 6 | Двери дерев-е | В удовлетворительном состоянии |  |
| 7 | Входы в подвал, запорные устр-ва | , кирпичн. В удовлетворительном состоянии |  |
| 8 | Пристрой | Элемент отсутствует |  |
| 9 | Влажность | Элемент отсутствует |  |
| 10 | Затопленность | Элемент отсутствует |  |
| 11 | Электропроводка, светильники | Элемент отсутствует |  |
| **ТЕХПОДВАЛ** | | | |
| 1 | **Фундамент** | **Ленточный, в удовлетворительном состоянии** |  |
| 2 | Стены | В удовлетворительном состоянии |  |
| 3 | Входы в подвал | В удовлетворительном состоянии, кирпичн. |  |
| 4 | Двери металл-е | Элемент отсутствует |  |
| 5 | Двери дерев-е | В удовлетворительном состоянии |  |
|  | | | |
| 6 | Запоры | Имеются, в рабочем состоянии |  |
| 7 | Пристрой | В удовлетворительном состоянии |  |
| 8 | Окна | В удовлетворительном состоянии |  |
| 9 | Продуха | Имеются |  |
| 10 | Инж-е системы | В удовлетворительном состоянии |  |
| 11 | Розлив ц.о. | В удовлетворительном состоянии |  |
| 12 | Розлив ХВС | В удовлетворительном состоянии |  |
| 13 | Канализация | В удовлетворительном состоянии |  |
| 14 | Электрощитовая | В удовлетворительном состоянии |  |
| 15 | Кабельные сети | Элемент отсутствует |  |
| 16 | Влажность стен и перекрытий | отсутствует |  |
| 17 | Затопленность | отсутствует |  |
| 18 | Элеваторный узел | Элемент отсутствует |  |
| 19 | Вентиляция естественная | Через окна и продуха |  |
| 20 | Утепление инж-х систем | отсутствует |  |
| 21 | Мусоропроводы | Элемент отсутствует |  |
| **НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ** | | | |
| 1 | ХВС | Есть |  |
| 2 | ГВС | Элемент отсутствует |  |
| 3 | Отопление | Элемент отсутствует |  |
| 4 | Газоснабжение | Элемент отсутствует |  |
| 5 | Электроснабжение | Есть |  |
| **РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА РЕГУЛИРОВАНИЯ** | | | |
| 1 | ХВС | В рабочем состоянии |  |
| 2 | ГВС | Не предоставляется |  |
| 3 | Отопление | Отсутствует, установка не требуется |  |
| 4 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |  |
| 5 | Электроснабжение | В рабочем состоянии |  |
| **СТЕНЫ И ФАСАДЫ** | | | |
| 1 | Щитовые | Элемент отсутствует |  |
| 2 | Рубл-е из брёвен | Элемент отсутствует |  |
| 3 | Рубл-е из брусьев | Элемент отсутствует |  |
| 4 | Каркасно-засыпные | Элемент отсутствует |  |
| 5 | **Кирпичные** | **В удовлетворительном состоянии** |  |
| 6 | Панельные | Элемент отсутствует |  |
| 7 | Крупноразм. блоки | Элемент отсутствует |  |
| 8 | Стены машинных отделений | Элемент отсутствует |  |
| 9 | Промерзание через м/п швы стены сырые кв. | Элемент отсутствует |  |
| 10 | Лоджии | Элемент отсутствует |  |
| 11 | Балконы | Элемент отсутствует |  |
| 12 | Ограждение | Элемент отсутствует |  |
| 13 | Пристр-е лоджии | Элемент отсутствует |  |
| 14 | Пристр-е погреба | Элемент отсутствует |  |
| 15 | Штукатурка | отсутствует |  |
| 16 | Покраска | отсутствует |  |
| 17 | Побелка | отсутствует |  |
| 18 | Трещины в стенах | отсутствует |  |
| 19 | Навесы | Элемент отсутствует |  |
| 20 | Входные козырьки | Обшиты метал профилем В удовлетворительном состоянии |  |
| 21 | Крыльцо | Бетонные в хорошем состоянии |  |
| 22 | Карнизы | В удовлетворительном состоянии |  |
| 23 | Парапеты | Элемент отсутствует |  |
| 24 | Отмостка | Износ местами отсутствует | Капитальный |
| 25 | Цоколь | Износ штукатурки, нарушения более 50% | Капитальный |
| **ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | |
| 1 | **Ж/бетонные** | **В удовлетворительном состоянии** |  |
| 2 | Деревянные | Элемент отсутствует |  |
| **ЛЕСТНИЦЫ** | | | |
| 1 | **Ж/б марши** | **В удовлетворительном состоянии** |  |
| 2 | Деревянные | Элемент отсутствует |  |
| 3 | Ограждения перил | Металлические, в удовлетворительном состоянии |  |
| 4 | Эвак-е лестницы | Элемент отсутствует |  |
| **КРЫШИ-КРОВЛИ** | | | |
| 1 | Мягкая | Элемент отсутствует |  |
| 2 | **Из шифера** | Износ кровельного покрытия, износ конька, требуется замена | Капитальный |
| 3 | Металлопрофили | Элемент отсутствует |  |
| 4 | Металлические | На пристрое |  |
| 5 | Ондулин | Элемент отсутствует |  |
| 6 | Водосточ-е трубы | Элемент отсутствует |  |
| 7 | Воронки | Элемент отсутствует |  |
| 8 | Парапеты | Элемент отсутствует |  |
| 9 | Карнизы | Элемент отсутствует |  |
| 10 | Ограждение | Элемент отсутствует |  |
| 11 | Люки, выходы на кровлю | Элемент отсутствует |  |
| 12 | ДВК | Элемент отсутствует |  |
| 13 | ВК | Проверяются 3 раза в год | Прочистка по результатам актов проверки |
| 14 | Вентиляционные шахты | В удовлетворительном состоянии |  |
| 15 | Слуховые окна чердака | Износ в процессе эксплуатации 1 шт | Капитальный |
| 16 | Козырек над лоджиями/балк-ми | Элемент отсутствует |  |
| 17 | Наличие жалюзийных решеток | Деревянные решетки, требуется замена 1 шт | Капитальный |
| **ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ** | | | |
| 1 | **Бетонные** | **В удовлетворительном состоянии** |  |
| 2 | Керам-я плитка | Элемент отсутствует |  |
| 3 | Дощатые | Элемент отсутствует |  |
| 4 | ДСП | Элемент отсутствует |  |
| 5 | ДВП | Элемент отсутствует |  |
| 6 | Линолеум | Элемент отсутствует |  |
| **ОКНА, ДВЕРИ** | | | |
| 1 | В л/клетках | Оконные рамы деревянные, остеклены. Двери входа в подъезды металлические с кодовым замком В удовлетворительном состоянии |  |
| **ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ** | | | |
| 1 | Покраска | В хорошем состоянии |  |
| 2 | Побелка | В хорошем состоянии |  |
| 3 | Двери входа | В исправном состоянии 3 шт. |  |
| 4 | Двери на чердак(кровлю) | Износ в процессе эксплуатации, требуется замена 3 шт | Капитальный |

**II.Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций, приборов учета и показания:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Наименование  ресурсоснабжающей  организации | Реквизиты  договора и срок  его действия | Приборы ОДПУ | Показания |
| 1 | Тепловая энергия | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | На прямых расчетах собственники с ресурсоснабжающей организацией | отсутствует | - |
| 2 | Холодное водоснабжение | ООО «УК ЖКК «Мулловка» | На прямых расчетах собственники с ресурсоснабжающей организацией | Есть  ВСКМ 90-25 №082383 | 05326 - на 25.12.2017 г. |
| 3 | Электрическая \энергия | ПАО «Ульяновскэнерго» | На прямых расчетах собственники с ресурсоснабжающей организацией | Есть  ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 227969 - на 27.12.2017 г. |
| 4 | Водоотведение | ООО «ЖКХ СЕРВИС» | На прямых расчетах собственники с ресурсоснабжающей организацией | отсутствует |  |
| 5 | Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» | На прямых расчетах собственники с ресурсоснабжающей организацией | отсутствует |  |

**III. Сведения о выполненных работах управляющей организацией за 2017 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Документ/основание | Дата выполнения | Содержание |
| 1 | Акт осмотра | Весенний осмотр/осенний осмотр | Обследование МОП, кровли, фасада, придомовой территории, составлены акты |
| 2 | Договор управления | Мероприятия по подготовке к зиме | Промывка и опрессовка системы отопления с оформлением паспорта готовности на МКД на 2017-2018 отопительные периоды, ревизия запорной арматуры |
| 3 | Договор управления | Круглосуточно  По мере необходимости | Аварийно-диспетчерское обслуживание  Устранение аварий на инженерных системах |
| 4 | Договор управления | В течение года | В течение года выполнение работ в порядке текущей эксплуатации по договору управления и по перечню работ на 2017 год, в том числе работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов; работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления, систем газового оборудования, электрооборудования. |
| 5 | Договор управления | По мере необходимости | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек |
| 6 | Договор управление | По мере необходимости | Работы по содержанию и обслуживанию инженерного электрооборудования |

**IV. Сведения о движении денежных средств по многоквартирному дому за отчетный период 2017 год** (в рублях)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Сумма средств за отчетный период (руб.) | Управление, содержание и текущий ремонт общедом. имущества, |  |
| 1 | **Остаток**/перерасход (-) средств на 01.01.2017 | **16201,55** |
| 2 | Начислено за жилищные услуги за 2017г. | 123067,08 |
| 3 | Оплачено собственниками за жилищные услуги | **115598,20** |
| 4 | **Поступление/**перерасход (-) средств с учетом оплаты собственниками | 131799,75 |
| 5 | Оказано услуг/работ | **132113,67** |
| 6 | Остаток/**перерасход (-)** средств на 01.01.2018 (п.4-п.5) | **- 313,92** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации (в части исполнения такой управляющей организацией договоров управления каждого жилого дома) Мира 21** | | |
| а) | сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирным домом (по данным раздельного учета доходов и расходов) за 2017год | Фактически полученные средства | Начисление (были бы получены доходы при 100% оплате) |
|  | Оплата услуг собственниками по статье «Управление, содержание и текущий ремонт» (руб.) | **131799,75** | **123067,08** |
| б) | сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом | |  |
|  | **Эксплуатационно-ремонтные работы и услуги** | **103611,80** |  |
|  | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов помещений общего пользования | 529,38 |  |
|  | Дезинсекция подвала | 3000,00 |  |
|  | Очистка кровли от снега и сосулек | 2771,00 |  |
|  | Устранение аварий на системе канализации, ХВС и отоплении | 2191,17 | |
|  | Работы по содержанию и ремонту внутридомового инженерного электрооборудования | 3569,63 | |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 14619,84 | |
|  | Весенний осмотр/осенний осмотр | 5190,12 | |
|  | Ревизия запорной арматуры | 333,52 | |
|  | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | 1696,54 | |
|  | Проверка сопротивления изоляции электропроводки | 4421,56 | |
|  | Проверка ВДГО | 1603,23 | |
|  | Плата за холодную воду, потребляемую на содержание общего имущества | 890,76 | |
|  | Плата за электроэнергию, потребляемую на содержание общего имущества | 6265,15 | |
|  | Механизированная уборка подъездных дорог | 3000,00 | |
|  | Непредвиденные и неотложные работы (утепление труб ХВС) | 1470,38 | |
|  | Утепление труб ЦО, установка манометра | 3192,52 | |
|  | Текущий ремонт подъезда | 48867,00 | |
|  | **Организационные услуги** | **28501,87** | |
|  | Содержание аварийно-диспетчерской службы и ее обслуживание | 3766,32 | |
|  | Услуга управления | 19442,35 | |
|  | Услуги по сбору и начислению платы | 5293,20 | |
|  | Общая стоимость предоставленных услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД | **132113,67** | |

**V.Тариф на услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п Мулловка ул. Мира дом 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Вид платежа | | | | Единица измерения | Тариф (руб.) | |
| 1 | | Содержание и текущий ремонт | | | | руб/м² | 12,09 | |
| **ТАРИФЫ на коммунальные услуги, оказываемые в рамках договора управления** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Основание | | | Примечание | |
| 1 | ХВС | руб/м3 | 30,91 | **Приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновкой области №06-356 от 01.12.2016** | | | С 01.07.2017  норматив 7,46 м3/чел.мес. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начислено за холодное водоснабжение за 2017г. | 28491,34 |
| 2 | Оплачено собственниками за холодное водоснабжение в 2017 г. | 28154,94 |
| 3 | Задолженность | -336,40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Уважаемые собственники!*** | | | |
| Для получения дополнительной информации или пояснений по отчету Вам необходимо обратиться с письменным заявлением в Управляющую организацию ООО «УК ЖКК «Мулловка» (ул. Красноармейская дом 144, время работы с 08.00 по 17.00, перерыв с 12.00 по 13.00). | | | |
| Обращаем Ваше внимание, отчет Управляющей организации рассматривается на общем собрании собственников помещений дома в течение 30 дней с момента предоставления отчета. Общее собрание принимает решение об утверждении отчета, либо при наличии возражений об этом указывается в решении общего собрания, в остальной части отчет утверждается. Решение общего собрания направляется Управляющей организации не позднее 10 дней с момента предоставления отчета. В случае, если собрание собственников помещений дома не проведено, либо возражения по отчету не направлялись Управляющей организации, отчет считается принятым. | | | |
| Генеральный директор | |  |  |
| Экономист | |  |  |
| Подтверждаю факт размещения данного отчета \_\_\_\_\_ марта 2018 г. на информационных стендах подъездов многоквартирного дома № \_\_\_\_\_\_ по ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  |  |  |
| Собственник квартиры №\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | |
| подпись ФИО | |  |  |